# Pieczęć Wykonawcy

## załącznik nr 1

**Formularz cenowy**

dot. „Zakupu i dostawy wodomierzy i modułów radiowych w roku 2022”

**Tabela 1 - Wodomierze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Typ**  **Wodomierza** | **DN**  **[mm]** | **Długość**  **[mm]** | **Przepływ**  **[m3/h]** | **Klasa metrolo- giczna** | **Ilość**  **sztuk** | **Jednostkowa**  **cena netto**  **PLN** | **Stawka**  **VAT**  **%** | **Wartość**  **netto**  **PLN** | **Wartość**  **brutto**  **PLN** |
| 1 |  | 15 | 110 | Q3 = 2,5 | R100 | 1037 |  |  |  |  |
| 2 |  | 20 | 130 | Q3 = 4 | R100 | 177 |  |  |  |  |
| 3 |  | 20 | 130 | Q3 = 2,5 | R160 | 200 |  |  |  |  |
| 4 |  | 20 | 190 | Q3 = 4 | R160 | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | 20 | 190 | Q3 = 4 | R400 | 200 |  |  |  |  |
| 6 |  | 25 | 260 | Q3 = 6,3 | R400 | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 32 | 260 | Q3 = 10 | R400 | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 40 | 300 | Q3 = 16 | R400 | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | 65 | 300 | Q3 = 40 | R315 | 10 |  |  |  |  |
| 10 |  | 80 | 300 | Q3 = 63 | R315 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 100 | 350 | Q3 = 100 | R315 | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | 125 | 250 | Q3 = 160 | R100 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 150 | 300 | Q3 = 400 | R100 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **OGÓŁEM** | | **x** | **x** |  |  |

**Tabela 2 – Łączniki wodomierzowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łączniki dla wodomierzy DN [mm]** | **Ilość**  **kompletów** | **Jednostkowa**  **cena netto**  **PLN** | **Stawka**  **VAT**  **%** | **Wartość**  **netto**  **PLN** | **Wartość**  **brutto**  **PLN** |
| 15 | 700 |  |  |  |  |
| 20 | 800 |  |  |  |  |
| 25 | 150 |  |  |  |  |
| 32 | 150 |  |  |  |  |
| 40 | 100 |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | **X** | **X** |  |  |

**Tabela 3 – Tabele do systemu radiowego odczytu wodomierzy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Ilość**  **kompletów** | **Jednostkowa**  **cena netto**  **PLN** | **Stawka**  **VAT**  **%** | **Wartość**  **netto**  **PLN** | **Wartość**  **brutto**  **PLN** |
| Moduł radiowy | 1000 |  |  |  |  |
| Moduł impulsacyjny (5-przewodowy) | 10 |  |  |  |  |
| Moduł radiowy (Puls RF) | 10 |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | **X** | **X** |  |  |

**Tabela 4 – Blokady wstecznego przepływu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Ilość**  **sztuk** | **DN**  **(mm)** | **Jednostkowa**  **cena netto**  **PLN** | **Stawka**  **VAT**  **%** | **Wartość**  **netto**  **PLN** | **Wartość**  **brutto**  **PLN** |
| Blokady wstecznego przepływu | 100 | 15 |  |  |  |  |
| Blokady wstecznego przepływu | 100 | 20 |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | |  | **X** | **X** |  |  |

Uwaga :

Wynagrodzenie netto stanowi sumę ogółem wartości netto w tabeli 1,2,3, 4 i należy je wpisać w pkt. 1 druku „oferta”.

Wynagrodzenie brutto stanowi sumę ogółem wartości brutto w tabeli 1,2,3, 4 i należy je wpisać w pkt. 1 druku „oferta”

......................................., dnia..............................

.......................................

podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

**Załącznik Nr 2**

# Pieczęć Wykonawcy

## 

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do 428.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., na zadanie pt.:

„Zakup i dostawa wodomierzy i modułów radiowych w roku 2022”

......................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/

.......................................................................................................................................................

adres

.......................................................................................................................................................

NIP.............................................................

REGON......................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :

1. Za dostawę materiałów objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **proponujemy wynagrodzenie:**

wynagrodzenie netto ..................... zł ( słownie...........................................................)

wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)

1. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować **od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**
2. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy**: .............................................................................................

Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez **Zamawiającego** polecenia   
 przelewu w banku.

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Wadium w kwocie……………. zł zostało wniesione w dniu …....................................

w formie........................................................................................................................

1. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto:............................................................................................................................
2. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez **Zamawiającego,**
3. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
4. Udzielamy gwarancji na każdy z dostarczonych materiałów ………. (minimum 24 miesiące) urządzenia z tabeli nr 1 (z wyjątkiem pozycji 5,6,7,8), tabeli nr 2 i tabeli nr 4, .............. (minimum 60 miesięcy) urządzenia z tabeli nr 1 pozycje 5,6,7,8, urządzenia z tabeli nr 3
5. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................
6. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za realizację przedmiotu umowy w formie ………………………………… w wysokości ………………………………… .
7. Wykonawca informuje o numerze faxu ……………nr telefonu ………………, e-mail ……………. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część ofert, są:

1. Formularz cenowy - załącznik nr 1

2.Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 3a

3. Certyfikat badania typu WE według MID

4. aktualny atest higieniczny PZH

......................................., dnia.............................. .......................................

(podpis osoby uprawnionej do

występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.)

# Pieczęć Wykonawcy

W

**Załącznik nr 3.**

„Zakup i dostawa wodomierzy i modułów radiowych w roku 2022”

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że:

1. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
2. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
3. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy na dowód czego załączamy
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
5. posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania,
6. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
7. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
8. ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy
9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem   
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

......................................., dnia..............................

.......................................

podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.

# Pieczęć Wykonawcy

## 

**Załącznik nr 3 a**

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

# 

# O Ś W I A D C Z E N I E

stosownie do treści § 26 w związku z § 24 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów   
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego   
w Wodociągach Jaworzno sp. o.o. spełniam(y)

**oświadczam o braku podstaw do wykluczenia**

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa wodomierzy i modułów radiowych w roku 2022”

......................................., dnia..............................

.......................................

podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie) [↑](#footnote-ref-2)