## Pakiet 1
Lp. | pakiet | nazwa | nr katalogowy | producent | sztuk | cena jednostkowa netto | % stawki VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pakiet 1 | amoniak 25% 1000 ml |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet 1 | azotan srebra AgNO3 50 g |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet 1 | azotany, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem ) 500 ml | H013.W.L5 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet 1 | azotyny, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem ) 100 ml | H012.W.L1 | CPAchem | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet 1 | barwa, roztwór wzorcowy 500 mg/l PtCo 1000 ml | 141453 | Hach | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet 1 | błękit metylenowy C16H18CIN3S, wskaźnik 50 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pakiet 1 | błękit trwały B (o-dianizydyno(bis)diazowana podwójna sól cynku) 10 g |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pakiet 1 | bufor octanowy pH 4,6±0,2 100 ml |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pakiet 1 | chlor, roztwór wzorcowy 25-30 mg/l (ampułki) 20 sztuk | 2630020 | Hach | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pakiet 1 | chlorki, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem ) 500 ml | H003.W.L5 | CPAchem | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pakiet 1 | chromian potasu K2CrO4 500 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pakiet 1 | ChZT, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. Merck 125032) 100 ml | 125032 | Merck | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pakiet 1 | ChZT, roztwór wzorcowy 50000 mg/l (nr kat. Merck 125035) 100 ml | 125035 | Merck | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pakiet 1 | ChZT, roztwór wzorcowy 8000 mg/l (nr kat. Merck 125034) 100 ml | 125034 | Merck | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pakiet 1 | czerń eriochromowa T C20H12O7N3SNa, wskaźnik 10 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Pakiet 1 | dichlorowodorek N-(1-Naftylo)etylenodiaminy 10 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pakiet 1 | fosforany, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem ) 100 ml | H014.W.L1 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Pakiet 1 | glin, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem A002.2CP.L1) 100 ml | A002.2CP.L1 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Pakiet 1 | Liquid Spray płyn do dezynfekcji 5000 ml |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Pakiet 1 | inhibitor nitryfikacji 5 g/l C4H8N2S 25 ml |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Pakiet 1 | jon amonowy, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem H011.W.L1) 100 ml | H011.W.L1 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Pakiet 1 | kwas borowy H3BO3 1000 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pakiet 1 | kwas ortofosforowy 85% H3PO4 1000 ml |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pakiet 1 | kwas siarkowy 95% H2SO4 1000 ml |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Pakiet 1 | kwas solny 35-38% HCl 1000 ml |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Pakiet 1 | mangan, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem A033.2NP.L1) 100 ml | A033.2CP.L1 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Pakiet 1 | mętność, roztwór wzorcowy 1 NTU (nr kat. CPAchem TD1NTU.L5) 500 ml | TD1NTU.L5 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Pakiet 1 | N,N,N',N'- tetrametylo-p-fenylodiaminy dichlorowodorek 99% 5 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pakiet 1 | nadmanganian potasu KMnO4 10 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Pakiet 1 | odczynnik Nesslera, 100 ml |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pakiet 1 | odważka analityczna EDTA 0,05 mol/l 1 szt. |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Pakiet 1 | roztwór buforowy pH 7,00 500 ml | PH107.L5 | CPAchem | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Pakiet 1 | roztwór buforowy pH 4,00 500 ml | PH104.L5 | CPAchem | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Pakiet 1 | roztwór buforowy pH 9,00 500 ml | PH109.L5 | CPAchem | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Pakiet 1 | salicylan sodu C7H5NaO3 100 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Pakiet 1 | siarczany, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem ) 500 ml | H00061967 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Pakiet 1 | sól disodowa kwasu 1-naftylofosforowego (V) 5 g |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Pakiet 1 | sól disodowo-magnezowa kwasu EDTA C10H12MgN2Na2O8 100 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Pakiet 1 | standard konduktometryczny 1413 µS/cm 500 ml | CS1413M0S.L5 | CPAchem | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Pakiet 1 | sulfanilamid C6H8N2O2S 100 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Pakiet 1 | szczawian sodu C2Na2O4 50 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Pakiet 1 | tabletki do sanityzacji (chlorine millipore) opakowanie 45 szt. | ZWCL01F50 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Pakiet 1 | test amoniaki 0,013-3,86 mg/l (nr kat. Merck 114752) 500 testów | 114752 | Merck | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Pakiet 1 | test azot całkowity 1-16 mg/l (Hach, LCK138) 25 testów | LCK138 | Hach | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Pakiet 1 | test azot całkowity 20-100 mg/l N (Hach, LCK338) 25 testów | LCK338 | Hach | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Pakiet 1 | test chlor ogólny 0,02-2 mg/l Cl2 (Hach, 2105669) 100 testów | 2105669 | Hach | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Pakiet 1 | test chlor wolny 0,02-2 mg/l Cl2 (Hach, 21055-28) 1000 testów | 2105528 | Hach | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Pakiet 1 | test chrom 0,03-1 mg/l Cr (Hach, LCK313) 25 testów | LCK313 | Hach | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Pakiet 1 | test ChZT 1000-10000 mg/l (Hach, LCK014) 25 testów | LCK014 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Pakiet 1 | test ChZT 100-2000 mg/l O2 (Hach, LCK514) 25 testów | LCK514 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Pakiet 1 | test ChZT 15-150 mg/l O2 (Hach, LCK314) 25 testów | LCK314 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Pakiet 1 | test fosfor ogólny 0,05-1,5 mg/l PO4-P (Hach, LCK349) 25 testów | LCK349 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Pakiet 1 | test fosfor ogólny 2-20 mg/l PO4-P (Hach, LCK350) 25 testów | LCK350 | Hach | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Pakiet 1 | test fosforany 0,01-5 mg/l (nr kat. Merck 114848) 420 testów | 114848 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Pakiet 1 | test fosforany 0,3-45 mg/l PO4 (Hach, 20760-32) 50 testów | 2076032 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Pakiet 1 | test glin 0,02-0,50 mg/l Al (Hach, LCK301) 24 testy | LCK301 | Hach | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Pakiet 1 | test mangan 0,005-0,5 mg/l (Hach, LCW532) 50 testów | LCW532 | Hach | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Pakiet 1 | test ozon 0,01-1,50 mg/l O3 (Hach, 2518025) 25 testów | 2518025 | Hach | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Pakiet 1 | test siarczany 150-900 mg/l (Hach, LCK353) 25 testów | LCK353 | Hach | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Pakiet 1 | test siarczany 40-150 mg/l (Hach, LCK153) 25 testów | LCK153 | Hach | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Pakiet 1 | test siarczany 5-250 mg/l (nr kat. Merck 114548) 25 testów | 114548 | Merck | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Pakiet 1 | test żelazo 0,02-3 mg/l (Hach, 21057-69) 100 testów | 2105769 | Hach | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Pakiet 1 | zestaw do mineralizacji chromu (Hach, LYW513) 80 testów | LYW513 | Hach | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Pakiet 1 | tiosiarczan sodu bezwodny 250 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Pakiet 1 | trietanoloamina C6H15NO3 500 ml |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Pakiet 1 | wapń, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem A009.2NP.L5) 500 ml | A009.2CP.L5 | CPAchem | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Pakiet 1 | węglan sodu bezwodny Na2CO3, 50 g |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Pakiet 1 | winian sodowo-potasowy 4-hydrat C4H4KNaO6*4H2O 500 g |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Pakiet 1 | wodorotlenek sodu NaOH 1000 g |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Pakiet 1 | wzorzec do redox, 500 mV 500 ml |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Pakiet 1 | wzorzec do redox, 200 mV 500 ml |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Pakiet 1 | zestaw standardów formazynowych StablCal <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU | 2662105 | Hach | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Pakiet 1 | zieleń bromokrezolowa C21H14Br4O5S, wskaźnik 10 g |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Pakiet 1 | żelazo, roztwór wzorcowy 1000 mg/l (nr kat. CPAchem A019.2CP.L1) 100 ml | A019.2CP.L1 | CPAchem | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet 2
Lp. | pakiet | nazwa | nr katalogowy | producent | sztuk | cena jednostkowa netto | % stawki VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pakiet 2 | agar krwawy (nr kat. Oxoid PB5039A) 10 płytek | PB5039A | Oxoid | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet 2 | agar tryptozowo-siarczynowy z cykloseryną TSC (nr kat. Oxoid PB5315A) 10 płytek | PB5315A | Oxoid | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet 2 | ampułka ze sporami 1ml do sterylizacji parą wodą log5 G. stearothermophilus 7953 50 sztuk | SA 1-50-05E | Argenta | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet 2 | anaerogen (saszetki wraz z workami) 10 szt. | AN00010C | Oxoid | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet 2 | anaerogen, wkłady do słoja 2,5 litra, 10 szt. | AN0025A | Oxoid | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet 2 | anaerotest, paski 50 szt. | 115112 | Merck | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pakiet 2 | bulion z acetamidem, 40 probówek x 5 ml | PwP-0341 | BTL | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pakiet 2 | D-cykloseryna, suplement (nr kat. Oxoid SR0088E) 10 fiolek | SR0088E | Oxoid | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pakiet 2 | McFarland zestaw standardowy (0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) | R20421 | Remel | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pakiet 2 | płytki odciskowe do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów z neutralizatorem 10 płytek |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pakiet 2 | pseudomonas agar CN szalki Petriego 10 szt. | 1022 | Graso | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pakiet 2 | pseudomonas agar F szalki Petriego 10 szt. | 1015 | Graso | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pakiet 2 | Raven O.K. Cycle 121 Integrator 250 pasków | Cl-OK121 | Sterbios | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pakiet 2 | tabletki Ringera 100 szt. | 115525 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pakiet 2 | test aminopeptydaza, paski 50 szt. | 113301 | Merck | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Pakiet 2 | woda peptonowa z laktozą + rurki Durhama, 40 probówek x 7 ml | PwP-0226 | BTL | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pakiet 2 | butelki HDPE 500 ml 70/148 mm z tiosiarczanem, kapsel, 100 szt. |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Pakiet 2 | ezy jednorazowe 1 ul sterylne op. 20 szt. |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Pakiet 2 | filtry membranowe EZ-PAK 0,45 µm 47 mm białe (nr kat. Merck EZHAWG474) 600 sztuk | EZHAWG474 | Merck | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Pakiet 2 | filtry strzykawkowe sterylne PVDF 0,45 µm, 25 ml 50 sztuk |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Pakiet 2 | końcówki do pipet 500-5000 µl Brand (nr kat. Merck 702600) 200 sztuk | 702600 | Brand | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Pakiet 2 | końcówki do pipet 50-1000 µl Brand (nr kat. Merck 732032) 500 sztuk | 732032 | Brand | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pakiet 2 | moduł A2 do demineralizatora Technical 5 plus (nr kat. Hydrolab EO-MA-11) | EO-MA-11 | Hydrolab | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pakiet 2 | płytki petriego 60 mm z wentylacją, aseptyczne (opakowanie 960 szt.) |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Pakiet 2 | płytki petriego 90 mm z wentylacją, aseptyczne (opakowanie 480 szt.) |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Pakiet 2 | probówki z PS okrągłodenne sterylne, 11 ml, 200 szt. |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Pakiet 2 | sączki z włókna szklanego 47 mm MGC (nr kat. 3.1103.047) 100 sztuk | 3.1103.047 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Pakiet 2 | szalki aluminiowe jednorazowe (nr kat. Ohaus 80850086) 90 mm, 80 sztuk | 80850086 | Ohaus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pakiet 2 | taśma do sterylizacji 19 mm X 50 metrów |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Pakiet 2 | wkład jonowymienny 2000 ml H7 | EJ-2000-0 | Hydrolab | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pakiet 2 | wkład polipropylenowy 10 cali, 1 mikron, FCPS1 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Pakiet 2 | wkład Progard 1 do aparatu Elix Essential 3 | PR0G0T0S2 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Pakiet 2 | wkład sznurkowy 10 cali, 10 mikron, FCPP10 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Pakiet 2 | wkład sznurkowy 10 cali, 5 mikron, FCPP5 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet 3
Lp. | pakiet | nazwa | nr katalogowy | producent | sztuk | cena jednostkowa netto | % stawki VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pakiet 3 | jednorazowe plastikowe butelki 120 ml (Colilert 18) 200 szt. | 98-06161-00 | Idexx | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet 3 | porcjowane podłoże do wykryw. E. coli i bakterii gr. coli (Colilert 18) 200 szt. | 98-08877-00 | Idexx | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet 3 | porcjowane podłoże do wykryw. Ps. aeruginosa, 100 ml (Pseudalert) 20 szt. | 98-18076-00 | Idexx | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet 3 | tacki plastikowe Quanti-Tray 2000, 97 dołków (Colilert 18) 100 szt. | 98-21675-00 | Idexx | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet 3 | tacki plastikowe Quanti-Tray, 51 dołków (Colilert 18) 100 szt. | 98-21378-00 | Idexx | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet 3 | wzorzec zabarwienia Q-tray (Colilert 18) | 98-09226-00 | Idexx | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet 4
Lp. | pakiet | nazwa | nr katalogowy | producent | sztuk | cena jednostkowa netto | % stawki VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Bacillus subtilis subsp. spizizenii (ATCC 6633) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00003 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Clostridium bifermentans trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00079 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Clostridium perfringens (ATCC 13124) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00007 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Enterococcus faecalis (ATCC 19433) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00009 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Enterococcus faecalis (ATCC 29212) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00087 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Enterococcus faecium (ATCC 6057) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00177 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Escherichia coli (ATCC 25922) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00013 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Klebsiella variicola (ATCC 31488) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00206 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00024 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Pseudomonas fluroescens (ATCC 13525) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00115 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Bacillus cereus (ATCC 11778) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00001 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Listeria monocytogenes (ATCC 35152) trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00109 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pakiet 4 | szczep wzorcowy Staphylococcus aureus trzeci pasaż (2 sztuki) WDCM 00032 lub WDCM 00034 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet 5
Lp. | pakiet | nazwa | nr katalogowy | producent | sztuk | cena jednostkowa netto | % stawki VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pakiet 5 | agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) (nr kat. Merck 105458) 500 g (granulat) | 105458 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet 5 | agar Slanetza i Bartley dla enterokoków (nr kat. Merck 105262) 500 g (granulat) | 105262 | Merck | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet 5 | agar TSC podstawa (nr kat. Merck 111972) 500 g (granulat) | 111972 | Merck | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet 5 | agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222 (nr kat. Merck 113116) 500 g (granulat) | 113116 | Merck | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet 5 | agar z żółcią, eskuliną i azydkiem wg ISO 7899-2 (nr kat. Merck 100072) 500 g (granulat) | 100072 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet 5 | bulion z tioglikolanem pożywka płynna (nr kat. Merck 108191) 500 g (granulat) | 108191 | Merck | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0