Załącznik Nr 1

PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.: ,,Wykonania obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej :

Format opracowania dokumentacji:

Szkic geodezyjny oraz wykaz współrzędnych należy przekazać w formie wydruków                                   (wersja papierowa) oraz dodatkowo wykaz współrzędnych należy przekazać w formie elektronicznej (plik .txt). Wykaz współrzędnych musi być wykonany w układzie odniesienia „2000”.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza lub sieci wodociągowej powinien zawierać :

- Przebieg wykonanego przyłącza lub sieci.

- Domiary zasuw, studni wodomierzowych, hydrantów itp. do punktów stałych.

- Średnice oraz rodzaj materiału wykonanego wodociągu.

- Średnica oraz rodzaj materiału rur ochronnych.

- Średnica oraz rodzaj materiału istniejącej sieci wodociągowej w miejscu wpięcia nowej sieci.

- Rzędne posadowienia, rzędną wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, rzędne górne zasuw.

- Zestawienie długości pomierzonej sieci przyłączy z podziałem na średnice.

- Adres inwestycji (ulica, nr. działki, nr obrębu).

- Jeżeli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć wodociągowa  należy wskazać miejsce odcięcia tej sieci.

Wykonawca winien dostarczyć 3 egzemplarze mapy z geodezyjnego pomiaru.

### Załącznik Nr 2

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi o wartości  do 431.000 EURO                  wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., na zadanie pn.:

,,Wykonanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

....................................................................................................................................................................

Imię  i Nazwisko  / Nazwa Wykonawcy/

....................................................................................................................................................................

adres

....................................................................................................................................................................

NIP.............................................................

REGON......................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję ,,Wykonanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej                 z tym dokumentacji)”

objętych zamówieniem i oświadczam, że :

1. Za wykonanie obsługi geodezyjnej objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy następującą cenę jednostkową                za tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą obiektu :

netto.............................................................. zł (słownie: ................................................................. )

VAT………………………..%

brutto  ............................................................zł (słownie: ................................................................. )

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.

- Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od   daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ......................................................................................................................................................... .

Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia 
 przelewu  w banku.

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  oraz   przyjmujemy   warunki   w  niej  zawarte.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …………….…. zł / …………….….. zł zostało wniesione w dniu ...................................

w formie ........................................................................................................................................... .

- Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: ……………………………................... .

- Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych                          od nr .................... do nr ................... .

- Wykonawca informuje o numerze telefonu …………………………, e-mail ......................................... na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami     do     niniejszego      formularza,     stanowiącymi    integralną   część  ofert  są:

1. Oświadczenie Wykonawcy	                    – załącznik nr 3,

2. Oświadczenie Wykonawcy	                    – załącznik nr 3a,

3. Wykaz personelu	             – załącznik nr 4.

......................., dnia..............................                                         ...............…….........................................

(Podpis osoby uprawnionej do występowania                       w  obrocie prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.)

Załącznik nr 3

W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

## O Ś W I A D C Z E N I E

dot.: ,,Wykonania obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

Oświadczam, że:

- Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie  społeczne,

- Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi  we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,

- Jesteśmy uprawnieni do występowania  w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

- Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania,

- Zapoznaliśmy się  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- Akceptujemy wskazany w SIWZ  czas związania ofertą,

- Ceny  zaproponowane  przez  Nas w załączniku nr 2 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy,

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

................................., dnia.............................

............................................

(Podpis osoby uprawnionej do

występowania w  obrocie

prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli).

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3a

W

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

## O Ś W I A D C Z E N I E

dot.: ,,Wykonania obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

Oświadczam, że:

Nie jesteśmy wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów                         i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

......................................., dnia.............................

............................................

(Podpis osoby uprawnionej do

występowania w  obrocie

prawnym, reprezentowania i składania

oświadczenia woli.)

Załącznik nr 4

## Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie :

dot.: ,,Wykonania obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

ul. Św. Wojciecha 34

43-600 Jaworzno

POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko, które wskazana osoba będzie zajmować w ramach umowy | Stosowne uprawnienia (nr, data wydania, zakres) | Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |

Podpis(y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)

# Text boxes

### Pieczęć Wykonawcy

### Pieczęć Wykonawcy

### Pieczęć Wykonawcy